Программа для ЭВМ

«Мобильное приложение ZONT»

Описание функциональных характеристик

ООО «Зонт Онлайн»

г. Нижний Новгород, 2026 г.

# 1. Назначение

Программа для ЭВМ «Мобильное приложение ZONT» (далее — ПО) является мобильным приложением платформы ZONT для смартфонов и планшетов на Android и iOS. В ПО владелец контроллеров ZONT следит за системой отопления, охраной и другим оборудованием и управляет ими удалённо. ПО работает вместе с программой для ЭВМ «Серверное ПО ZONT»: получает от неё данные и передаёт через неё команды на контроллеры.

Исключительные права на ПО принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «Зонт Онлайн» (ИНН 5245031037, ОГРН 1195275047582).

# 2. Пользователи ПО

| Категория | Возможности |
| --- | --- |
| Владелец | Полный доступ к своим контроллерам: мониторинг, управление, настройка, совместный доступ, оплата услуг |
| Пользователь с совместным доступом | Работа с устройством в пределах полномочий, выданных владельцем |
| Гость | Просмотр и управление в гостевом режиме, включённом владельцем |
| Демо-пользователь | Ознакомление с ПО на демонстрационных устройствах без регистрации |

# 3. Состав функций

## 3.1. Учётная запись и вход

- Регистрация новой учётной записи (имя, телефон, электронная почта, пароль) с принятием Условий использования и Договора-оферты.

- Вход по логину и паролю; вход по QR-коду с регистрационной карты контроллера; вход по ключу доступа (passkey).

- Двухфакторная аутентификация по одноразовым кодам (TOTP) с резервными кодами.

- Восстановление пароля.

- Демо-режим.

## 3.2. Мониторинг

- Отображение текущих показаний: температура воздуха и теплоносителя, давление, влажность, напряжение питания и других датчиков контроллера.

- Состояние котлов (работа горелки, мощность, ошибки), контуров отопления и горячего водоснабжения («Отопление активно», «ГВС активно»).

- Состояние входов и выходов контроллера, радиодатчиков (вкладка «Радио»).

- Вкладка «Сводка» — общая картина по всем устройствам учётной записи.

- Графики показаний за выбранный период по выбранным датчикам (вкладка «Графики»).

- Журнал событий устройства (вкладка «События») и сводный список «Важные события».

- Диагностика связи и состояния контроллера (вкладка «Диагностика»).

## 3.3. Управление отоплением

- Изменение целевой температуры контуров отопления и ГВС.

- Переключение режимов работы (вкладка «Режимы»).

- Настройка недельных расписаний работы контуров в редакторе расписаний.

- Управление выходами и розетками контроллера (вкладка «Управление»).

- Защита от случайного нажатия: подтверждение команд управления.

## 3.4. Охрана

- Постановка объекта на охрану и снятие с охраны (вкладка «Охрана»).

- Отображение состояния охранных зон и датчиков.

- Уведомления о срабатывании датчиков и включении сирены.

## 3.5. Уведомления

- Push-уведомления об авариях котлового и отопительного контуров, срабатывании датчиков, тревогах охраны, запросе тепла и других событиях.

- Выбор событий, о которых присылаются уведомления, в настройках устройства.

## 3.6. Карта и транспорт

- Карта устройств с отображением местоположения объектов с GPS/ГЛОНАСС-трекерами.

- История перемещений, поездки, график скорости.

- Геозоны: задание областей на карте и контроль входа/выхода объекта.

- Отображение местоположения пользователя относительно объекта.

## 3.7. Камеры

- Просмотр видео с подключённых IP-камер (протокол RTSP) на вкладке «Камеры».

## 3.8. Сценарии и логика

- Создание сценариев автоматизации и алгоритмов работы контроллера в визуальном блочном редакторе без программирования.

## 3.9. Добавление и настройка устройств

- Добавление контроллера по серийному номеру: сканирование QR-кода регистрационной карты или ввод вручную.

- Регистрация SIM-карты контроллера.

- Подключение контроллера к сети Wi-Fi 2,4 ГГц с передачей параметров сети со смартфона.

- Изменение настроек контроллера (GSM, Wi-Fi, входы, датчики температуры, контуры, оповещения) и мастер первичной настройки.

- Группировка устройств, переименование, перемещение в группы, замена устройства, передача в другую учётную запись, удаление из учётной записи.

## 3.10. Совместный доступ

- Выдача доступа к устройству другому пользователю ZONT с выбором полномочий.

- Гостевой режим.

- Публикация данных устройства.

- Журнал доступа («История обращений»).

## 3.11. Интеграции

- Подключение голосовых помощников: Яндекс Умный дом с Алисой, Сбер Салют.

- Передача событий во внешние системы через веб-хуки.

## 3.12. Баланс, тарифы и платежи

- Отображение баланса лицевого счёта, пополнение баланса, оплата по счёту.

- Выбор тарифа («Базовый», «Профи»), оформление подписки PRO.

- Автоплатёж.

- История транзакций.

## 3.13. Безопасность

- PIN-код на запуск ПО.

- Вход по биометрии (отпечаток пальца, Face ID).

- Обмен данными с сервером по защищённому протоколу HTTPS.

## 3.14. Персонализация

- Цветовая тема интерфейса (основной, вторичный, фоновый и служебные цвета), анимации.

- Режим мониторинга (постоянно включённый экран для настенного планшета).

- Галерея иконок для устройств и элементов.

## 3.15. Поддержка

- Чат с технической поддержкой и история обращений.

- Новости и публикации платформы ZONT.

# 4. Поддерживаемые платформы

| Платформа | Минимальная версия |
| --- | --- |
| Android | 7.0 |
| iOS / iPadOS | 15.7 |

# 5. Ограничения

- Для работы ПО требуется подключение к Интернету и к «Серверному ПО ZONT».

- Состав вкладок и доступных функций на экране устройства зависит от модели контроллера, его конфигурации и тарифа.

- Подключение контроллера к Wi-Fi поддерживается только для сетей диапазона 2,4 ГГц.