Программа для ЭВМ

«Мобильное приложение ZONT»

Инструкция по установке и эксплуатации

ООО «Зонт Онлайн»

г. Нижний Новгород, 2026 г.

# 1. Общие сведения

Программа для ЭВМ «Мобильное приложение ZONT» (далее — ПО) — мобильное приложение платформы ZONT для смартфонов и планшетов на Android и iOS. ПО работает как клиент программы для ЭВМ «Серверное ПО ZONT»: все данные о контроллерах пользователь получает с сервера, команды на контроллеры также передаются через сервер. Для работы ПО на устройстве пользователя не требуется устанавливать серверные компоненты, базы данных или дополнительное программное обеспечение.

Настоящая инструкция описывает требования к устройству пользователя, порядок установки, первого запуска, входа в учётную запись, добавления контроллера, основные приёмы работы, обновление и удаление ПО, а также действия при типовых неполадках.

# 2. Требования к устройству пользователя

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Операционная система Android | Android 7.0 (API 24) и новее |
| Операционная система iOS / iPadOS | iOS 15.7 и новее |
| Тип устройства | Смартфон или планшет |
| Сеть | Постоянный доступ в Интернет (мобильная сеть или Wi-Fi) |
| Камера | Требуется для сканирования QR-кода с регистрационной карты контроллера (необязательно — данные можно ввести вручную) |
| Wi-Fi 2,4 ГГц | Требуется только для настройки контроллеров, подключаемых по Wi-Fi |
| Учётная запись | Учётная запись ZONT; её можно создать при первом запуске |

# 3. Разрешения, которые запрашивает ПО

ПО запрашивает разрешения только в момент, когда они нужны для выполнения функции. Пользователь может отказать в любом разрешении — в этом случае недоступна только соответствующая функция.

| Разрешение | Для чего используется |
| --- | --- |
| Уведомления | Получение push-уведомлений об авариях, тревогах охраны и других событиях контроллера |
| Камера | Сканирование QR-кода с регистрационной карты (вход в учётную запись, ввод серийного номера, регистрация SIM-карты) |
| Геопозиция | Отображение местоположения пользователя на карте относительно объекта; определение имени текущей сети Wi-Fi при настройке контроллера |
| Биометрия (отпечаток пальца, Face ID) | Быстрый вход в ПО без ввода пароля (по желанию пользователя) |

# 4. Установка ПО

## 4.1. Установка на Android

- Откройте магазин приложений RuStore, Google Play или Huawei AppGallery.

- В строке поиска введите «ZONT» и откройте страницу приложения ZONT (правообладатель — ООО «Зонт Онлайн»).

- Нажмите «Установить» и дождитесь окончания загрузки и установки.

- Нажмите «Открыть» или запустите приложение значком на рабочем столе.

Установка из файла. Установочный файл (APK) можно скачать с сайта my.zont.online. Перед установкой из файла разрешите на смартфоне установку приложений из этого источника: «Настройки» → «Приложения» → «Специальный доступ» → «Установка неизвестных приложений» (название пунктов зависит от производителя смартфона). Затем откройте скачанный файл и подтвердите установку.

## 4.2. Установка на iOS

- Откройте App Store.

- В строке поиска введите «ZONT» и откройте страницу приложения ZONT.

- Нажмите «Загрузить», подтвердите загрузку с помощью Face ID, Touch ID или пароля Apple ID и дождитесь окончания установки.

- Запустите приложение значком на экране «Домой».

# 5. Первый запуск и вход в учётную запись

## 5.1. Экран входа

При первом запуске открывается экран входа. На нём доступны:

- поля «Логин» и «Пароль» и кнопка «Войти»;

- кнопка «Войти по QR-коду»;

- вход по ключу доступа (passkey);

- ссылка «Забыли пароль?»;

- кнопка «Зарегистрироваться»;

- кнопка «Демо-режим» — просмотр возможностей ПО на демонстрационных устройствах без регистрации.

## 5.2. Вход по логину и паролю

- Введите логин и пароль учётной записи ZONT.

- Нажмите «Войти».

- Если в учётной записи включена двухфакторная аутентификация, введите 6-значный код из приложения-аутентификатора или один из резервных кодов.

## 5.3. Вход по QR-коду с регистрационной карты

К каждому контроллеру ZONT прилагается регистрационная карта (карта владельца) с QR-кодом.

- Нажмите «Войти по QR-коду» и разрешите доступ к камере.

- Наведите камеру на QR-код на карте владельца. При плохом освещении включите вспышку кнопкой на экране сканера.

- ПО считает данные для входа и выполнит вход автоматически.

Если появилось сообщение «Не удалось считать данные для входа», проверьте, что QR-код целиком попадает в кадр и не повреждён, либо войдите по логину и паролю, напечатанным на карте.

## 5.4. Регистрация новой учётной записи

- Нажмите «Зарегистрироваться».

- Заполните поля «Ваше имя», «Телефон», адрес электронной почты, «Пароль» и «Подтвердите пароль».

- Ознакомьтесь с Условиями использования и Договором-офертой и подтвердите согласие.

- Нажмите кнопку регистрации. После этого вы будете авторизованы в ПО.

## 5.5. Восстановление пароля

Нажмите «Забыли пароль?». В браузере откроется страница восстановления пароля. Укажите логин или адрес электронной почты и следуйте инструкциям из письма.

## 5.6. Разрешение на уведомления

После первого входа ПО запросит разрешение на отправку уведомлений. Разрешите его, чтобы получать сообщения об авариях отопления, тревогах охраны и других событиях. Разрешение можно выдать позже в системных настройках телефона.

# 6. Добавление контроллера

## 6.1. Порядок добавления

- Откройте боковое меню и выберите «Добавить новое устройство».

- Шаг «Ввод серийного номера». Нажмите «Сканировать» и наведите камеру на QR-код регистрационной карты либо введите 12-значный серийный номер вручную. Если номер введён неверно, ПО сообщит: «Неверный номер, проверьте правильность ввода».

- Шаг «Добавление сим-карты». Для контроллеров с GSM-модулем отсканируйте или введите данные SIM-карты. Если SIM-карта не используется, нажмите «Пропустить».

- Шаг «Подключение к Wi-Fi сети» (только для контроллеров с Wi-Fi) — см. п. 6.2.

- После завершения мастера контроллер появится в списке устройств в боковом меню.

## 6.2. Подключение контроллера к Wi-Fi

- Подключите смартфон к домашней сети Wi-Fi диапазона 2,4 ГГц (сети 5 ГГц контроллер не поддерживает).

- Разрешите ПО доступ к геопозиции — это нужно, чтобы ПО определило имя сети. Без разрешения появится сообщение «У приложения нет доступа к геопозиции», и имя сети нужно будет ввести вручную.

- Проверьте «Имя сети» и введите «Пароль» от неё.

- Включите питание контроллера и нажмите на нём кнопку, указанную на экране, чтобы перевести контроллер в режим настройки.

- Нажмите «Передать настройки» и дождитесь результата.

- При сообщении «Устройство успешно настроено» контроллер подключён. При сообщении «Настройка не удалась» или «Время вышло» проверьте пароль и расстояние до роутера и нажмите «Повторить».

# 7. Основные приёмы работы

## 7.1. Структура интерфейса

- Боковое меню — список устройств и групп устройств с поиском, а также разделы «Сводка», «Карта», «Важные события», «Новости», «Поддержка».

- Экран устройства — набор вкладок, состав которых зависит от модели контроллера и его конфигурации: «Мой дом», «Управление», «Состояние», «Отопление», «Режимы», «Охрана», «События», «Графики», «Камеры», «Радио», «Диагностика».

- Настройки учётной записи — учётная запись, тариф и баланс, история транзакций, настройки интерфейса и приложения, гостевой режим, интеграции и др.

## 7.2. Типовые действия

| Действие | Как выполнить |
| --- | --- |
| Изменить целевую температуру контура | Экран устройства → «Отопление» или «Мой дом» → нажмите на контур → выберите температуру → подтвердите |
| Сменить режим отопления | Экран устройства → «Режимы» → выберите нужный режим из настроенных в контроллере |
| Поставить на охрану / снять с охраны | Экран устройства → «Охрана» → кнопка постановки/снятия |
| Посмотреть историю показаний | Экран устройства → «Графики» → выберите датчики и период |
| Посмотреть журнал событий | Экран устройства → «События» |
| Изменить настройки контроллера | Контекстное меню устройства → «Открыть настройки» |
| Дать доступ другому пользователю | Настройки устройства → совместный доступ → «Введите имя пользователя» → выберите полномочия |

## 7.3. Защита ПО PIN-кодом и биометрией

- Откройте «Настройки приложения».

- Включите «Запрос пин-кода при запуске», задайте PIN-код и повторите его.

- При необходимости включите «Вход по отпечатку» (или по Face ID на iOS).

После этого при каждом запуске ПО будет запрашивать PIN-код или биометрию.

# 8. Обновление ПО

ПО обновляется через магазин приложений, из которого оно установлено.

- Откройте страницу приложения ZONT в магазине.

- Нажмите «Обновить».

Чтобы получать обновления автоматически, включите автообновление в настройках магазина приложений. Номер установленной версии отображается в «Настройках приложения» (пункт «Версия приложения»). При обновлении учётные записи, настройки и данные пользователя сохраняются.

# 9. Удаление ПО

- Android: нажмите и удерживайте значок приложения → «Удалить» (или «Настройки» → «Приложения» → ZONT → «Удалить»).

- iOS: нажмите и удерживайте значок приложения → «Удалить приложение» → «Удалить приложение».

После удаления ПО учётная запись, контроллеры, их настройки и архив показаний сохраняются на сервере и станут доступны после повторной установки и входа. Чтобы перестать получать уведомления на конкретном телефоне, перед удалением выйдите из учётной записи («Выйти из аккаунта»).

# 10. Типовые неполадки

| Ситуация | Что сделать |
| --- | --- |
| Не удаётся войти, сообщение «ОФФЛАЙН РЕЖИМ» | Проверьте подключение к Интернету; нажмите «Проверить статус сервиса» |
| Сообщение «Пароль истёк» | Задайте новый пароль по ссылке «Забыли пароль?» |
| Не сканируется QR-код | Разрешите доступ к камере в системных настройках; включите вспышку; введите данные вручную |
| Не приходят уведомления | Разрешите уведомления для ZONT в системных настройках; отключите для ZONT режим энергосбережения (Android) |
| Контроллер не подключается к Wi-Fi | Убедитесь, что сеть работает на 2,4 ГГц, пароль введён верно, контроллер находится в зоне действия роутера |
| Контроллер показан как «не на связи» | Проверьте питание контроллера, баланс SIM-карты или подключение к сети Wi-Fi/Ethernet |

По всем остальным вопросам обратитесь в техническую поддержку через раздел «Поддержка» в ПО.